{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,5],[8,1,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件：发电机维保报价单"]
["序号","配件名称","型号规格","单位","数量","备注"]
[1,"柴油过滤器","CH10930","只",1,"帕金斯正厂件"]
[2,"柴油过滤器","CH10931","只",1,"帕金斯正厂件"]
[3,"机油过滤器","CH10929","只",1,"帕金斯正厂件"]
[4,"空气过滤器","CH1038(SEV551F/4)","只",1,"帕金斯正厂件"]
[5,"水箱添加剂",null,"瓶",2]
[6,"机油","CF1540","升",80,"壳牌"]
["报价（元）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}